Типовая форма «Заключение

о независимой оценке пожарного риска

1. Общие положения

Настоящий документ устанавливает требования к типовой форме заключения о независимой оценке пожарного риска.

Документ разработан с учетом требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 07.04.2009 г. № 304 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА

№ _______ от «__»_________ 201__ г.

________________________________________________

(наименование объекта оценки, адрес)

Срок действия заключения –

1-й вариант

3 года.

2-й вариант

1 год

Заключение в течение 5 рабочих дней

поступило в ________________________________

территориальное подразделение ГПН МЧС РФ

вх. №_____ дата ____________

Регистрационный номер заключения: ________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1. Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика _____________________________________

(наименование организации заказчика)

Почтовый адрес _________________________________________________________________

Фактическое местонахождения ____________________________________________________

Реквизиты: банковские, ОГРН, ИНН / КПП, Телефон, e-mail

Руководитель организации ________________________________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

Полное и сокращенное наименование ______________________________________________

(наименование экспертной организации)

Почтовый адрес _________________________________________________________________

Фактическое местонахождения ____________________________________________________

Реквизиты: банковские, ОГРН, ИНН / КПП, Телефон, e-mail

Руководитель организации ________________________________________________________

Экспертная организация аккредитована в установленном порядке в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлениям:

_______________________________________________________________________________

Свидетельство об аккредитации по указанным направлениям № ____ от ___г., действительно до _________г.

2. Основание проведения независимой оценки пожарного риска.

Основанием для проведения НОР является договор дата, номер (прилагается).

В соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 07.04.2009 г. № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» экспертная организация на данном объекте не выполняла другие работы и (или) услуги в области пожарной безопасности, кроме настоящих оценочных работ. Данный объект не принадлежит экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

НОР проводится в целях определения соответствия объектов оценки требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавших в проведении независимой оценки пожарного риска:

4.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика, организации, эксплуатирующей объект оценки, в присутствии которых проводилось обследование ______________________________________________________________________________

4.2. Приказом по экспертной организации (№, дата) для проведения работ по НОР назначена группа экспертов в составе: ______________________________________________________

Эксперт __________________________________________________________________

(Свидетельство об аккредитации в качестве эксперта по независимой оценке пожарного риска №____ от ________, выдано ФКУ «Управление Госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС РФ);

Эксперт __________________________________________________________________

(Свидетельство об аккредитации в качестве эксперта по независимой оценке пожарного риска №____ от ________, выдано ФКУ «Управление Госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС РФ).

5. Период проведения независимой оценки пожарного риска.

Работы проводимые специалистами экспертной организации непосредственно на объектах НОР осуществлялись специалистами экспертной организации в период: с _____201_г. по _____201_г.

6. Объект, в отношении которого проводится независимая оценка пожарного риска (далее НОР).

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

______________________________________________________________________________________

(указать наименование зданий, сооружений, территорий)

Класс функциональной пожарной опасности: ________________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________

Наименование по регистрационным документам:

_______________________________________________________________________________________

Кадастровый номер объекта оценки: _______________________________________________________

Инвентарный номер по данным органов технической инвентаризации: __________________________

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление, др._________________________________

Указать реквизиты правоустанавливающих документов: _______________________________________

Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта НОР: _______________________

2-й вариант. Если таких организаций большое количество, тогда указывается их характер деятельности.

7. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска.

Технология проведения независимой оценки пожарного риска, включает в себя:

- определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится НОР;

- общетехническая характеристика объекта НОР;

- анализ документации характеризующей пожарную опасность;

- проведение обследования;

- описание пожарно-технических характеристик элементов системы пожарной безопасности;

- обобщённую характеристику пожарно-технических элементов системы пожарной безопасности;

- условия соответствия требованиям пожарной безопасности;

- выводы о соответствии требованиям пожарной безопасности.

7.1. Определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится НОР.

1- вариант

Перечень статей (частей, пунктов) нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности в которых установлены требования пожарной безопасности для объекта НОР:

__________________________________________________________________________________________

(указываются перечень статей, частей, пунктов)

2- вариант

(указывается группа, либо даётся характеристика требований пожарной безопасности)

__________________________________________________________________________________________

(указывается группа, либо характеристика требований пожарной безопасности)

7.2. Общетехническая характеристика объекта НОР

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: ______________________________________

Здания, помещения предназначены для: _______________________________________________________

Здания, помещения представляют собой: ______________________________________________________

Этажность: _______________________________________________________________________________

Фундамент здания: ________________________________________________________________________

Стены наружные(материал): ________________________________________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал): __________________________________________________

Кровля (тип, материал): ____________________________________________________________________

Лестницы (материал): ______________________________________________________________________

Высота здания: ____________________________________________________________________________

Площадь здания, помещений: ________________________________________________________________

Объем здания: _____________________________________________________________________________

Освещение: ________________________________________________________________________________

Вентиляция: _______________________________________________________________________________

Отопление: ________________________________________________________________________________

Объект охраняется: _________________________________________________________________________

7.3. Анализ организационных мероприятий:

а) правоустанавливающих документов:

- разрешительных документов по осуществлению уставной деятельности объекта НОР;

(Необходимость проведения анализа решается в каждом конкретном случае)

б) документации характеризующей пожарную опасность:

- декларации пожарной безопасности, декларации промышленной безопасности

опасного производственного объекта;

- проектной документации на здания, сооружения и технологии для установления изменений, произведённых на стадии эксплуатации в объемно-планировочных, архитектурных и технологических решениях;

- технологической и технической документации: регламенты, паспорта, инструкции;

- паспорта применяемых (хранящихся, транспортируемых) веществ и материалов;

в) организационно-управленческих мероприятий:

- проведения пожарно-профилактической работы на объектах НОР;

- распорядительных документов по организации обеспечения пожарной безопасности.

В том числе по разграничению ответственности и полномочий должностных лиц; о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; анализ вопросов пожарной безопасности в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях; состояния обучения мерам пожарной безопасности и обучения знаниям требований пожарной безопасности в пределах компетенции работников; других документов, связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний и постановлений органов власти и управления;

- предписаний органов ГПН, административных материалов о наложении штрафов, материалов о запрете деятельности и эксплуатации;

- состояния пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

Перечень имеющихся организационно-управленческих документов: ______________.

г) организационно-технических мероприятий:

- распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за проведение отдельных работ и мероприятий;

- соблюдения требований пожарной безопасности в инструкциях о мерах пожарной безопасности и в других установленных правилах поведения людей, порядке организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений;

- технической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установками систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

- договоров на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара;

- содержания пожарной охраны в соответствии с установленными требованиями;

Перечень организационно-технических документов: _____________________________

7.4. Описание пожарно-технических характеристик по результатам анализа документации и обследования объекта НОР:

Пожарная опасность заключается в ___________________________________________

№ п/п Соответствие требованиям пожарной безопасности Отметка о соответствии/ несоответствии

Вывод:

Нарушения требований противопожарного режима и соблюдение требований персоналом экспертной организацией при проверке не фиксировались. Однако, отмечаем, что нарушения требований пожарной безопасности противопожарного режима – имеются (2-й вариант: не выявлено, но большая вероятность того, что такие нарушения могут быть не во время настоящей проверки).

В связи с этим констатируется следующее состояние вопроса по обеспечению выполнения требований противопожарного режима на объектах НОР. Порядок соблюдения требований противопожарного режима должен устанавливаться и обеспечиваться «Системой управления пожарной безопасностью» ______________________________________________

(наименование организации в здании НОР)

1- вариант

Такая система в организации, эксплуатирующей объект НОР не создана (создана, но не эффективна).

По этой причине, ответственность за негативные последствия нарушений противопожарного режима (пожар, правовое преследование, экономические потери от запрета деятельности) экспертная организация не несёт.

2-й вариант

На основе методических документов разработанных экспертной организацией по договору с Заказчиком № ___ от ___ в________________________________________________________

(наименование организации заказчика)

сформирована «Системы управления пожарной безопасностью» и организована её работа.

Ответственность за негативные последствия нарушений противопожарного режима экспертная организация несёт в соответствии с указанным договором на формирование «Системы управления пожарной безопасностью».

7.5. Анализ, обследование и описания других (не включённых) элементов системы пожарной безопасности, если есть в этом необходимость:

______________________________________________________________________________;

7.6. При необходимости и по согласованию с заказчиком проводятся исследования, испытания, экспертиза.

Результаты:

- исследования ____________________________________________________________

(указать объект исследования, сертификаты, акты, протоколы)

- испытания _______________________________________________________________

(указать объект испытания, сертификаты, акты, протоколы)

- экспертизы ______________________________________________________________

(указать объект экспертизы, заключения и т.д.)

7.7. Расчет оценки пожарного риска.

а) Расчет оценки пожарного риска проводится если выяснится, что:

- для объекта НОР не установлены требования пожарной безопасности;

- не выполнены в полном объёме требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами по пожарной безопасности;

- при разработке и применении дополнительных (компенсирующих) противопожарных мероприятий исключающих или уменьшающих пожарную опасность;

б) Исходными данными для расчета по оценке пожарного риска являются:

фактическое состояние пожарной безопасности объекта НОР; статистические данные о частоте возникновения пожара и аварийности; информация: об отказах и параметрах надёжности оборудования, об ошибочных действиях персонала, о гидрометеорологической обстановке.

в) При необходимости и по согласованию с заказчиком для освидетельствования технического состояния и работоспособности инженерно-технических противопожарных систем (как фактических исходных данных) проводится их сертификация.

При условии, что проверка технического состояния и работоспособности систем противопожарной защиты (как фактических исходных данных) должностными лицами органов ГПН не осуществляется. Проверка результатов сертификации осуществляется при проведении органами ГПН контроля за деятельностью органа по сертификации

Результаты «Расчета по оценке пожарного риска» (если проводился расчёт):

вариант - производственный объект

1-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта НОР, а также индивидуального и социального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта НОР составляют ________________________ и не превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта НОР, а также индивидуального и социального пожарного риска для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта НОР составляют ________________________ и превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

вариант – объекты различного назначения

1-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта НОР составляют ________________________ и не превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2-й вариант

Расчётные величины индивидуального пожарного риска для работников объекта НОР составляют ________________________ и превышают значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

* Отчет по результатам проведения расчета прилагается к настоящему Заключению.

** Техническое состояние инженерно-технических противопожарных систем

_________________________________________________________________________________,

(указать система: пожарной сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей)

включённых в расчёт в качестве исходных данных о их соответствии требованиям пожарной безопасности подтверждено:

__________________________________________________________________________

(сертификатами, протоколами, актами и т.д.)

Эти документы являются приложением к отчёту «Расчета по оценке пожарного риска»

7.8. Обобщённая характеристика пожарно-технических элементов системы пожарной безопасности

1-й вариант

На объекте НОР нет нарушений требований пожарной безопасности.

2-й вариант

На объекте НОР имеются нарушения требований пожарной безопасности.

Перечень нарушений_____________________________________________________________

Пожарная безопасность людей, в соответствии с «Расчётами пожарного риса» не обеспечена.

7.9. Условия (обеспечение) соответствия объекта независимой оценки пожарного риска требованиям пожарной безопасности.

Для обеспечения соответствия объекта НОР требованиям пожарной безопасности необходимо применение дополнительных противопожарных мероприятий компенсирующих (ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных (невыполненных) требований пожарной безопасности.

7.9.1.  Перечень

дополнительных противопожарных мероприятий компенсирующих

(ограничивающих, исключающих) пожарную опасность нарушенных

(невыполненных) требований пожарной безопасности которые обеспечивают

соответствие объекта НОР требованиям пожарной безопасности.

Нарушенное (невыполненное) требование пожарной безопасности Дополнительное противопожарное мероприятие компенсирующее (ограничивающее, исключающее) пожарную опасность

Дополнительные мероприятия в отношении пожарной безопасности людей, разработанных в рамках «Расчёта оценки пожарного риска»

Дополнительные мероприятия, разработанные в отношении пожарной безопасности имущества и др. объектов защиты.

7.9.2. Иные меры обеспечивающие соответствие объекта независимой оценки пожарного риска требованиям пожарной безопасности: ________________________________

В том числе следующие:

- организационно-управленческие мероприятия: ________________________________

- организационно-технические мероприятия: ___________________________________

7.10.  В Ы В О Д Ы

о соответствии объекта независимой оценки пожарного риска

требованиям пожарной безопасности.

1-й вариант

На основании результатов НОР экспертная организация делает вывод, что на момент проведения проверочных мероприятий объект НОР ___________________________________ соответствует требованиям пожарной безопасности.

2-й вариант

На основании результатов НОР экспертная организация делает вывод, что при условии реализации дополнительных и иных компенсирующих противопожарных мероприятий объект НОР _________________________________________________________

будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

8. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического лица);

- не указанных в настоящем заключении (т.е. вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта НОР или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения;

- прекращения функционирования «Системы управления пожарной безопасностью».

9. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации ______.

10. Приложения:

- документы по аккредитации

-Договор на проведение работ по НОР

- Отчёт о проведении расчётов по оценке пожарного риска

Примечание:

В том числе один из двух вариантов предложенных решений, рассматриваемых заключением.

Экспертная группа

_____________________

____________________

Прошито, скреплено печатью.

Листов _____________________(на обороте последнего листа)